## Лист1
№ п/п | Лаборатория | Номер | Название | ТИП | Назначение | Площадь | Контролируемые параметры | Специальное оборудование | Право собственности | Место нахождения
1 | Отдел консультационно-методического обеспечения | 422 | Комната приема, кодирования (шифрования) и хранения контрольных образцов | Приспособленое | Прием, кодирование, шифрование и хранение проб | 10.9 | Температура (°С), влажность (%) | Кондиционер | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж, №422(38)
2 | Отдел консультационно-методического обеспечения | 421 | Комната приема заказчиков и регистрации проб | Приспособленое | Прием заказчиков и регистрация проб | 11.6 | "-" | Кондиционер | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж, №422(39а)
3 | Отдел консультационно-методического обеспечения | 420 | Комната обработки заявок и оформления документации заказчиков | Приспособленое | Оформление документации | 27.1 | "-" | Кондиционер | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж, №422(39)
4 | Отдел консультационно-методического обеспечения | б/н | Комната для хранения контрольных образцов | Приспособленое | Хранение контрольных образцов | 13.7 | Температура (°С), влажность (%) | Кондиционер, вентиляция приточно- вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж, №40а
5 | Отдел консультационно-методического обеспечения | б/н | Архив (хранение документации) | Приспособленое | Хранение документации | 12.9 | "-" | Вентиляция приточно- вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 2 этаж (архив)
6 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 425 А | Помещение приемки и хранения образцов | Специальное | Прием и хранение проб | 24.1 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж, № 425А (24)
7 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 408 | Помещение для приготовления питательных сред | Специальное | Приготовление питательных сред | 34 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж, № 408 (9)
8 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 406 | Боксы для микробио-логических испытаний | Специальное | Проведение микробиологических испытаний | 30.9 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж, № 406 (7)
9 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 408 Б | Автоклавная для стерилизации питательных сред | Специальное | Стерилизация питательных сред | 10.5 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж, № 408 Б (11)
10 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 408А | Комната для приема пищи | Специальное | Прием пищи | 5.6 | "-" | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж, № 408 А (10)
11 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 407 | Помещения обработки результатов испытаний | Специальное | Обработка результатов испытаний | 34.9 | "-" | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4этаж, № 407 (8)
12 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 405 | Термостатная | Специальное | Термостатирование | 36 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4этаж, № 405(6)
13 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 408С | Моечная | Специальное | Мойка | 8 | "-" | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4этаж, № 408С (12-15)
14 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 425Б | Автоклавная для обезврежи­вания микробиологических посевов | Специальное | Обеззараживание микробиологических посевов | 10.4 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4этаж, № 425Б (19)
15 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 404 | Помещение для проведения ПЦР исследований | Специальное | Проведение ПЦР исследований | 37.7 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4этаж, № 404 (5)
16 | Лаборатория «Гигиена производства и микробиология» | 410 | Помещение для гистологических испытаний | Специальное | Гистологические испытаний | 21.5 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная, вытяжной шкаф | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4этаж, № 410 (35)
17 | Лаборатория «Молекулярной биологии и биоинформатики» | б/н | Форезная | Специальное | Проведение фореза | 10.7 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ б/н (24)
18 | Лаборатория «Молекулярной биологии и биоинформатики» | 403А | Пробоподготовка | Специальное | Пробоподготовка | 20.9 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 403А (2)
19 | Лаборатория «Молекулярной биологии и биоинформатики» | 403Б | Помещение для проведения испытаний(выделение ДНК и постановка ПЦР) | Специальное | Выделение ДНК и постановка ПЦР | 15.6 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 403Б (3)
20 | Лаборатория «Молекулярной биологии и биоинформатики» | б/н | Складское помещение | Специальное | Хранение | 13 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ б/н (42)
21 | Лаборатория «Молекулярной биологии и биоинформатики» | б/н | Помещение обработки результатов испытаний | Специальное | Обработка результатов испытаний | 27.4 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ б/н (41)
22 | Лаборатория «Молекулярной биологии и биоинформатики» | 403 | Санитарно-бытовые помещения | Приспособленое |  | 37.5 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно-вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 403 (4)
23 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 32/413 | Помещение для токсикологических испытаний: помещение для определения тяжелых металлов | Специальное | Определение тяжелых металлов, гистамина | 34.7 | Температура и влажность, атмосферное давление (°С; %;кПа) | Вентиляция приточно- вытяжная. Шкафы с принудительной вентиляцией для работы с ЛВЖ, кислотами | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 413 (32)
24 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 16 / 429 | Помещение для хроматографических испытаний: -помещение для определения пестицидов, бенз(а)пирена, витаминов, жирнокислотного и аминокислотного состава | Специальное | Определение пестицидов, бенз(а)пирена, витаминов, жирнокислотного и аминокислотного состава | 92.9 | Температура и влажность, атмосферное давление (°С; %;кПа) | Вентиляция приточно- вытяжная. Шкафы с принудительной вентиляцией для работы с ЛВЖ, кислотами | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 429 (16)
25 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 16б, № 16в | Помещение для хроматографических испытаний: -помещение для определения, антибиотиков, гормонов, иодтирозинов | Специальное | Определение антибиотиков, гормонов, иодтирозинов | 7,8; 8,8 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно- вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 16б, 16в
26 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 23/426 | Помещение для хранения реактивов | Приспособленное | Хранение реактивов | 21.8 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно- вытяжная, Шкафы с принудительной вентиляцией для работы с ЛВЖ, кислотами | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 426 (23)
27 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | 27/№ 418 | Помещение для подготовки проб (кислотная и сухая минерализация) | Специальное | Кислотная и сухая минерализация | 28 | Температура и влажность, атмосферное давление (°С; %;кПа) | Вентиляция приточно- вытяжная. Шкафы с принудительной вентиляцией для работы с ЛВЖ, кислотами | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 418 (27)
28 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 28 /417 | Помещение для подготовки проб (микроволновая подготовка, обезжиривание, гидролиз) | Специальное | Микроволновая подготовка, обезжиривание, гидролиз | 16.9 | Температура и влажность, атмосферное давление (°С; %;кПа) | Вентиляция приточно- вытяжная. Шкафы с принудительной вентиляцией для работы с ЛВЖ, кислотами | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 417 (28)
28 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 29 /416 | Помещение для подготовки проб хроматографических исследований (экстракция, упаривание, гидролиз, подготовка воды) | Специальное | Экстракция, упаривание, гидролиз, подготовка воды | 32.1 | Температура и влажность, атмосферное давление (°С; %;кПа) | Вентиляция приточно- вытяжная. Шкафы с принудительной вентиляцией для работы с ЛВЖ, кислотами | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 416 (29)
30 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 30 / 415 | Помещение для химиче-ских методов анализа: - определение влаги, жира, белка, нитратов, нитритов, соли и др. | Специальное | Определение влаги, жира, белка, нитратов, нитритов, соли и др. | 30.9 | Температура и влажность, атмосферное давление (°С; %;кПа) | Вентиляция приточно- вытяжная. Шкафы с принудительной вентиляцией для работы с ЛВЖ, кислотами | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 415 (30)
31 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 31 /414 | Помещение для химиче-ских методов анализа: - подготовка проб - заполнение заданий -фото-колориметрирование | Специальное | Подготовка проб, заполнение заданий,фотоколориметрирование | 32.9 | Температура и влажность, атмосферное давление (°С; %;кПа) | Вентиляция приточно- вытяжная. | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 414 (31)
32 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 20 / 428 | Помещение для центрифуг | Специальное | Центрифугирование | 10.8 | Температура и влажность, атмосферное давление (°С; %;кПа) | Вентиляция приточно- вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 428 (20)
33 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 16е | Складское помещение | Специальное | Хранение | 11.3 | Температура и влажность (°С; %;) | Вентиляция приточно- вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 16е
34 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 21 | Кладовая | приспособленное | Хранение | 12.5 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно- вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 21
35 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | № 33 / 412 | Помещение для химических методов анализа | специальное | Подготовка проб, заполнение заданий,фотоколориметрирование | 34.3 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно- вытяжная. Шкафы с принудительной вентиляцией для работы с ЛВЖ, кислотами | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 412 (33)
36 | Лаборатория «Научно-методические работы, биологические и аналитические исследования» | б/н | Склад ЛВЖ и кислот | специальное | Хранение ЛВЖ и кислот | 20 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно- вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | Центральный склад
37 | Лаборатория «Научно-прикладные и технологические разработки» | № 225 | Помещения для органолептических исследований | специальное | Проведение органолептических испытаний | 45 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 2 этаж,№ 225
38 | Лаборатория «Научно-прикладные и технологические разработки» | № 225 (1) | Помещения для органолептических исследований | специальное | Проведение органолептических испытаний | 35 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 3 этаж,№ 225 (1)
39 | Лаборатория «Научно-прикладные и технологические разработки» | № 225 (2) | Помещения для органолептических исследований | специальное | Проведение органолептических испытаний | 38.5 | Температура и влажность (°С; %) | Вентиляция приточно- вытяжная | Оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права №77 АБ 235324 от 25.06.2003г.) | 4 этаж,№ 225 (2)