ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по внедрению системы управления информацией

для нужд Санкт-Петербургской городской ветеринарной лаборатории

1. Общие сведения

- Техническое задание содержит требования, установленные Заказчиком к объему, характеристикам, качеству, безопасности оказываемых услуг.

- Полное наименование системы - «Лабораторная информационная менеджмент-система» (далее - ЛИМС).

- Передаваемая Заказчику ЛИМС должна являться прикладным и готовым к эксплуатации программным продуктом.

- Программа должна быть включена в реестр российского программного обеспечения.  До 01 01 2026

- Программный код функционала должен быть открыт.

- ЛИМС должна передаваться на условиях простой (неисключительной) лицензии, на срок – бессрочно.

- Исполнитель должен иметь опыт внедрения передаваемой Заказчику системы в испытательных лабораториях - не менее 5 лет.

- Сведения об объекте автоматизации:

| Организация-заказчик: | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» (ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция») |
| --- | --- |
| Адрес Заказчика: | 195043, Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46 |
| Наименование лаборатории, подлежащей автоматизации: | Санкт-Петербургская городская ветеринарная лаборатория |
| Количество пользователей | 60 человек |

- Обозначения и сокращения:

| Сокращения | Определения |
| --- | --- |
| База нормативов | Государственные и отраслевые стандарты, законодательные и отраслевые документы, технические условия и прочие |
| БД | База данных |
| ВКК | Внутрилабораторный контроль качества |
| ВО | Вспомогательное оборудование |
| Заказчик | ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» |
| ИЛ | Испытательная лаборатория |
| ИО | Испытательное оборудование |
| ИС | Информационная система |
| Исполнитель | Организация, выполняющая работу по договору |
| ИТ | Информационные технология |
| МСИ | Межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания |
| ПО | Программное обеспечение |
| СИ | Средства измерений |
| Система, ЛИМС | Лабораторная информационная менеджмент- система |
| СО | Стандартный образец |
| СУБД | Система управления базами данных |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol (протокол управления передачей/межсетевой протокол) |

2. Цели и назначения создания автоматизированной системы

2.1. Целью создания ЛИМС являются:

- автоматизация бизнес-процессов, выполняемых в соответствии с требованиями нормативных документов к компетенции ИЛ, к точности (правильности и прецизионности) методов и результатов измерений, к внутреннему контролю качества результатов испытаний;

- сокращение временных затрат персонала ИЛ на проведение испытаний, обработку их результатов, ведение лабораторной документации, снижение вероятности ошибок при проведении данных операций;

- повышение надежности хранения данных, полученных в результате лабораторной деятельности и оперативности доступа к ним.

2.2. ЛИМС предназначена для:

- автоматизации повседневной деятельности ИЛ и подготовки к аккредитации/прохождению процедуры подтверждения компетентности;

- автоматизации внутренних бизнес-процессов ИЛ, обеспечивающих лабораторную деятельность;

- формирования справочников: показателей (характеристик), нормативной документации (в т.ч. методик (методов) измерений), сотрудников ИЛ, средств измерений (далее – СИ), испытательного оборудования (далее – ИО), вспомогательного оборудования (далее – ВО), стандартных образцов (далее – СО), материалов, помещений;

- автоматизированного ведения процедур внутреннего (внутрилабораторного) контроля качества результатов испытаний;

- автоматизированного ведения графика периодической поверки/калибровки СИ, аттестации ИО ИЛ;

- автоматизированного ведения графика технического обслуживания СИ, ИО и ВО; отчета о результатах технического обслуживания;

- автоматизированного учета СО и химических реактивов, расхода и списания реактивов;

- приготовления аттестованных смесей с расчетом погрешности;

- построения, контроля стабильности и приемлемости градуировочных характеристик;

- формирования плана проведения исследований (испытаний) и измерений, актов о проведении исследований (испытаний), назначения исполнителей, проведения расчетов результатов исследований (испытаний) в соответствии с методиками измерений, автоматического формирования протоколов исследований (испытаний);

- автоматизированного учета движения образцов (проб) с указанием статуса;

- организации работы по договорам об оказании услуг по проведению исследований (испытаний) и измерений на всех её этапах, включая: ведение карточки заказчика, сведений о договорах, подготовку калькуляций, внесение заявок на испытания, выполнение работ и контроль хода выполнения работ;

- автоматизированной постановки задач исполнителям, регистрации и контроля за ходом выполнения заданий;

- ведения классификатора и реестра рисков;

- ведения классификатора и реестра возможностей;

- составления графика внутренних аудитов и отчетов по проведенным аудитам;

- ведения сведений о выявленных несоответствиях;

- составления плана МСИ, формирования документов при проведении межлабораторных сличительных испытаний (далее – МСИ) с лабораториями не являющимися аккредитованными провайдерами;

- формирования отчётов: отчет о проведении внутреннего аудита; отчет о образцах (пробах), отчет о движении и остатках реактивов; отчет о выполненных работах; отчет о техническом обслуживании оборудования;

- верификации (внедрения) новых методик (методов) измерения с расчетом установленных показателей качества методик количественного химического анализа;

- формирования пакета документов для подготовки лаборатории к аккредитации или прохождению процедуры подтверждения компетентности;

- автоматизированного формирования сведений в соответствии с требованиями к содержанию документов, подтверждающих соответствие критериям аккредитации (Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707);

- автоматизированной пакетной (можно убрать) выгрузки сведений о выданных протоколах в ФГИС Росаккредитации.

- Ведения личного кабинета Заказчика, с возможностью отправки заявки на испытания

- Передачи сведений о выставляемых счетах в систему 1С в формате xml

- Пакетного внесения сведений о результатах испытаний в соответствующем интерфейсе

- Подписания электронно-цифровой подписью протоколов испытаний руководителем испытательного центра

- Ведения функционала расчета неопределенностей и погрешностей

3. Характеристики объекта автоматизации

ИЛ имеет широкую область аккредитации и проводит микробиологические/ бактериологические, серологические, вирусологические, паразитологические, иммунологические, молекулярно-генетические, химико-токсикологические, физико-химические, радиологические и иные исследования пищевой продукции, кормов и кормовых добавок, биологического материала, объектов внешней и производственной среды.

В структуру ИЛ входит Испытательный центр и отдел контроля качества и методической работы. В составе Испытательного центра имеются следующие подразделения: отдел приема проб, выдачи результатов испытаний, отдел пищевой микробиологии, отдел бактериологических и паразитологических исследований, отдел серологии и вирусологии, отдел химико-токсикологических и радиологических исследований.

| Структурное подразделение | Основные процессы | Возможность автоматизации | Решение об автоматизации в ходе проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел приема проб, выдачи результатов испытаний | Работа с договорами на оказание услуг | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Прием и анализ заявок | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Отбор проб | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация и шифрование проб | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация и контроль сроков хранения контрольных и арбитражных проб | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Подготовка заданий на проведение испытаний и передача в отдел | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Передача проб для испытаний в субподрядные организации | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Оформление, выдача и размещение в ФГИС протоколов испытаний | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий микроклимата | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий хранения (проб питательных сред, реактивов) | Возможна | Будет автоматизирован |
| Отдел пищевой микробиологии | Прием проб в отделе, назначение исполнителей | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Организация испытаний и регистрация первичных данных | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Оформление результатов испытаний, проверка руководителем | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Использование оборудования | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Движение расходных материалов | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Приготовление питательных сред | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий микроклимата | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий хранения (проб питательных сред, реактивов) | Возможна | Будет автоматизирован |
| Отдел бактериологических и паразитологических исследований | Прием проб в отделе, назначение исполнителей | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Организация испытаний и регистрация первичных данных | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Оформление результатов испытаний, проверка руководителем | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Использование оборудования | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Движение расходных материалов | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий микроклимата | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий хранения (проб питательных сред, реактивов) | Возможна | Будет автоматизирован |
| Отдел серологии и вирусологии | Прием проб в отделе, назначение исполнителей | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Организация испытаний и регистрация первичных данных | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Оформление результатов испытаний, проверка руководителем | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Использование оборудования | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Движение расходных материалов | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий микроклимата | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий хранения (проб питательных сред, реактивов) | Возможна | Будет автоматизирован |
| Отдел-химико-токсикологических и радиологических исследований | Прием проб в отделе, назначение исполнителей | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Организация испытаний и регистрация первичных данных | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Оформление результатов испытаний, проверка руководителем | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Использование оборудования | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Движение расходных материалов | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий микроклимата | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация условий хранения (проб питательных сред, реактивов) | Возможна | Будет автоматизирован |
| Отдел контроля качества и методической работы | Управление персоналом | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Контроль выполнения установленных требований | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Организации МСИ | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Организация ВЛК | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Ведение фонда нормативных документов | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Регистрация несоответствий | Возможна | Будет автоматизирован |
|  | Управление архивом | Возможна | Будет автоматизирован |
| Метрологическая служба | Организация поверки, аттестации, калибровки, технического обслуживания, диагностики неисправностей, ремонта | Возможна | Будет автоматизирован |

4. Требования к автоматизированной системе

4.1. Требования к ЛИМС в целом.

ЛИМС должна быть разработана на базе платформы Российского производителя.

Программный код основного функционала должен быть открыт.

ЛИМС должна поддерживать возможность шифрования номеров образцов (проб) и их идентификации с помощью штрих-кодов/Qr-кодов.

ЛИМС должна обеспечить возможность проведения МСИ с позиции организатора для проведения верификации методик и контроля прецизионности (в том числе для внутрилабораторного контроля качества (далее - ВКК) прямых измерений).

ЛИМС должна формировать программу ВКК, обеспечить автоматизацию процедур проведения ВКК результатов испытаний в соответствии с РМГ 76-2014:

- оперативного контроля;

- контроль стабильности результатов анализа:

- контрольные карты Шухарта (ККШ);

- периодическая проверка подконтрольности процедуры анализа;

- выборочный статистический контроль.

ЛИМС должна позволять сохранить в своей базе данных полную информацию о методиках выполнения измерений, включая диапазоны и показатели качества (заданные в методике и установленные в ИЛ). С методиками на уровне связей в базе данных должны быть ассоциированы определяемые показатели, растворы, реактивы, СИ, ИО и ВО, градуировочные коэффициенты, план и способы проведения ВКК. Для каждой методики должна быть возможность задать уникальный алгоритм для расчета результатов измерений (в том числе количественные результаты и качественные, например «отсутствие/наличие»).

4.1.1. Требования к структуре и функционированию ЛИМС.

Создаваемая ЛИМС должна являться источником данных о результатах исследований, выполняемых в ИЛ Заказчика.

Справочники в базе данных должны иметь возможность пополнения и изменения пользователями в соответствии с назначаемыми правами доступа.

ЛИМС должна позволять увеличивать количество пользователей, методик, и других данных программы в рамках лабораторий, использующих ЛИМС.

4.1.2. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

ЛИМС должна обладать следующими возможностями:

- являться прикладным программным обеспечением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа;

- управление работой специалистов ИЛ (распределение функций, контроль компетентности, и т.д.);

- доступ сотрудников к совместно используемым ресурсам ЛИМС должен иметь возможность регламентировать администратор системы.

- Должна быть реализована возможность аудита доступа пользователей в ЛИМС. В программе должен вестись журнал регистрации событий.

- В ЛИМС могут быть реализованы следующие технические меры защиты информации:

- регистрация событий безопасности;

- контроль (анализ) защищенности информации;

- обеспечение целостности информационной системы и информации;

- обеспечение доступности информации;

- защита информационной системы, ее средств и систем связи и передачи данных.

4.1.3. Требования по сохранности информации при авариях.

Сохранность, целостность и восстановление данных могут быть реализованы силами Заказчика следующими способами:

- установка режима зеркального копирования дисков сервера средствами операционной системы или другого программного обеспечения;

- регулярное резервное копирование базы данных, в том числе в облачные хранилища;

- восстановление данных в БД с использованием последней резервной копии;

- переустановка программ с дистрибутивных носителей.

- Вопросы по обслуживанию средств вычислительной техники, бизнес-приложений, сохранности информации ЛИМС в аварийных ситуациях должны решаться в рамках стандартного регламента администрирования ЛИМС силами Заказчика.

4.2. Требования по стандартизации и унификации.

ЛИМС должна быть построена на базе стандартных лицензионных программных и серийно выпускаемых технических средств.

Программное обеспечение ЛИМС должно иметь экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы, подтверждающее соответствие требованиям стандартов РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа» (в части проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, положений внутреннего контроля качества результатов испытаний), с учетом ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений (1-6 часть)».

ЛИМС должна отвечать общим принципам стандартизации и унификации:

- открытость и модульность построения технических и программных средств;

- максимально возможное использование стандартного программного и аппаратного обеспечения;

- использование стандартных протоколов обмена информации;

- использование единой системы классификации и кодирования;

- возможность масштабирования аппаратных и программных средств, в зависимости от количества, размера и назначения используемых подсистем;

- использование стандартных средств разработки приложений;

Унификации подлежат также структура данных и совокупность информационных объектов, используемых в ЛИМС.

4.3. Требования к эргономике и технической эстетике

Поставляемое программное обеспечение должно иметь русифицированный интерфейс, позволяющий свободно ориентироваться в информационном наполнении и функциональном применении программного обеспечения.

ЛИМС должна реализовать:

- легкодоступный и оперативный способ ввода данных;

- методы контроля для уменьшения ошибок в процессе процедуры ввода;

- простой механизм внесения в БД статических данных (условно-постоянной информации), ориентированный на пользователей мало или совсем незнакомых с программированием;

- механизм внесения в БД текущих изменений, ориентированный на лиц, осуществляющих сопровождение ЛИМС;

- единообразный пользовательский интерфейс с использованием справок/подсказок, сообщений и списков для выбора данных;

- при работе с экранными формами может быть реализована контекстная подсказка (помощь);

- механизм внесения в БД текущих изменений, ориентированный на лиц, осуществляющих сопровождение ЛИМС.

4.4. Требования к функциям (задачам), выполняемым ЛИМС

4.4.1. Функции ЛИМС

ЛИМС должна обеспечивать:

- планирование работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям;

- учёт движения образцов (проб) и их прослеживаемость;

- обработку информации, полученной при проведении испытаний;

- управление работой ИЛ;

- внутрилабораторный контроль качества результатов испытаний в том числе с построением карт Шухарта;

- верификацию (входной контроль) оборудования: СИ, ИО, ВО, СО, реактивов, материалов

- учет, регистрацию данных об оборудовании, в т.ч. контроль своевременного метрологического обеспечения лабораторного оборудования;

- планирование и регистрацию технического обслуживания оборудования;

- управление персоналом ИЛ, включая допуск персонала к работе, планирование повышения квалификации;

- автоматизацию расчетов на основе методик испытаний, в том числе контроль повторяемости результатов, расчет погрешности/неопределенности.

4.4.1.1. Учет движения образцов (проб) и их прослеживаемость

В ЛИМС должна быть реализована функция учета движения образцов (проб) и испытаний.

Данная функция должна предусматривать выполнение следующего ряда действий:

- регистрация планируемого отбора образцов (проб) или планируемого приема образцов (проб) от Заказчика;

- присваивание номеров (шифров) образцов (проб) как в автоматическом (сквозная нумерация), так и, при необходимости, в ручном режиме;

- автоматическое формирование сопроводительных документов (Акт исследований, отбора проб; записи при исследованиях, отборе проб; Акт приема-передачи образцов (проб));

- регистрация получения образцов (проб) в ИЛ, включая ввод времени отбора, времени приема образцов, место отбора, описание полученных образцов и другой информации по отбору образцов (проб);

- возможность отклонения пробы от приема с вводом причины отклонения; (берем на 1 этап)

- назначение исполнителей испытаний и формирование заданий на испытания;

- регистрация данных, полученных в процессе испытаний в рабочих листах с автоматизированным расчетом результатов в соответствии с методикой испытаний;

- проверка/авторизация результатов испытаний со стороны уполномоченного лица; (берем на 1 этап)

- автоматизированное формирование протоколов испытаний;

- прослеживание полного жизненного цикла пробы - с момента регистрации образцов (проб) в ИЛ и до получения отчетов по ней с указанием статусов;

- ЛИМС должна содержать в БД следующую информацию по образцам (пробам):

- идентификационные данные (номер (шифр) образца (пробы), описание и состояние образца (пробы), материал и объем упаковки, место отбора образца (пробы), плановую дату и время проведения отбора);

- перечень определяемых характеристик (показателей) и методик испытаний в образце (пробе);

- данные о регистрации образца (пробы): дату и время отбора, дату и время приема в ИЛ, признак поступления в ИЛ, инициалы и фамилию работника, принявшего образец (пробу);

- статусы образца (пробы): запланирована, доставлена, назначены исследования, выполняются исследования, выполнены исследования, результаты авторизованы, формируется протокол, включена в протокол, отменена, передана на субподряд;

- назначенные методики (методы) испытаний и исполнители;

- результаты испытаний.

4.4.1.2. Обработка информации, полученной при проведении испытаний

В ЛИМС должна быть реализована функция обработки информации, полученной при проведении испытаний:

- ввод результатов испытаний для дальнейшей обработки результатов испытаний;

- оценка приемлемости результатов испытаний в условиях повторяемости;

- автоматизированный расчет результатов лабораторных испытаний по измеренным величинам с расчетом погрешности/неопределенности результатов испытаний;

- авторизация результатов (регистрация исполнителей, утверждение результатов); (берем на 1 этап)

- проверка введенных результатов на соответствие диапазону допустимых значений, сравнение с нормативными показателями;

- автоматизированная оценка и контроль результатов испытаний в соответствии с установленными методами, индикация отклонений от установленных нормативов и диапазонов определения;

- создание/редактирование необходимых расчетных формул в рабочих листах в пользовательском режиме с определенными правами доступа;

- построение градуировочных графиков (методом наименьших квадратов) и контроль их стабильности и приемлемости.

В ЛИМС должны быть реализованы следующие возможности по обработке информации об испытаниях:

- прием результатов испытаний как правильных только в случае их соответствия диапазонам, определяемым методикой испытаний. ЛИМС должна иметь средства отображения комментариев к недостоверным результатам. В ЛИМС должен вестись учет и контроль результатов испытаний;

- сравнение результатов испытаний с предельными значениями. Предельные значения параметров качества и методы исследований должны быть зарегистрированы в ЛИМС и доступны пользователю в рабочих листах.

- выделение цветом результатов, выходящих за пределы технических характеристик.

4.4.1.3. Управление работой ИЛ

В ЛИМС должна быть реализована функция управления работой ИЛ. Данная функция должна предусматривать выполнение следующего ряда действий:

- составление и корректировка плана выполнения работ;

- копирование идентичных заказов, заданий, выбор из заданного набора показателей;

- поддержка информации о лабораторном оборудовании;

- поддержка информации о нормативной базе;

- поддержка информации о помещениях ИЛ;

- поддержка информации о СО, реактивах, питательных средах и материалах;

- поддержка обобщенной информации о персонале (образование (высшее, среднее и т.д.), стаж, кадровая история, прохождение дополнительного обучения и аттестации, план повышения квалификации и т.п.);

- учет расхода реактивов.

4.4.1.4. Внутрилабораторный контроль качества результатов испытаний.

ЛИМС должна обеспечивать:

- проведение статистической обработки результатов испытаний, а также вести внутренний контроль качества результатов, в соответствии с требованиями по стандартизации и унификации, в том числе:

- обеспечивать контроль качества результатов испытаний согласно РМГ 76-2014 и согласно графика внутреннего контроля качества;

- автоматическую генерацию отчетов по оценкам качества.

4.5.  Метрологическое обеспечение лабораторного оборудования.

В ЛИМС должна храниться общая информация об ИО, СИ, ВО (наименование, производитель, заводской номер, дата производства и ввода в эксплуатацию, место установки, условия эксплуатации и хранения, метрологические характеристики и т.п.) и информация о дате и периодичности проведения поверки/аттестации, техобслуживания, калибровки.

ЛИМС должна информировать о состоянии лабораторного оборудования (метрологический контроль, включая поверку/аттестацию, калибровку, техническое обслуживание оборудования), в том числе:

- заблаговременно и наглядно оповещать пользователей о приближающихся сроках истечения поверки/аттестации, калибровки;

4.6. Управление персоналом

- В ЛИМС должны быть реализованы следующие требования к автоматизации работ руководства лаборатории по управлению персоналом:

- БД ЛИМС должна содержать обобщенную информацию о персонале ИЛ;

- ЛИМС должна:

- давать возможность отслеживать и планировать периодичность обучения и аттестации персонала ИЛ;

- контролировать процесс выполнения испытаний. (проверка руководителем, 1 этап)

4.7. Требования к обработке заявок (требований) на лабораторные работы

В ЛИМС должны быть реализованы требования к обработке заявок (требований) на лабораторные работы.

ЛИМС должна:

- при необходимости обеспечивать регистрацию заявок на проведение лабораторных испытаний;

- допускать ввод данных для внеплановых проб (не нужно)

4.8. Требования к системе.

ПО должно отвечать следующим задачам:

- унификации и стандартизации;

- надежности обработки информации, достаточной для эффективного функционирования и получения требуемой достоверности решения задач;

- иметь достаточную производительность для обработки предполагаемых информационных потоков, с учетом перспективы роста этих потоков;

- иметь достаточные возможности по хранению предполагаемых объемов информации;

- обеспечивать возможность масштабирования производительности;

- обеспечивать наращивание производительных мощностей с учетом возрастающих потребностей.

4.8.1. Требования к архитектуре системы.

ЛИМС должна отвечать следующим требованиям:

- ЛИМС должна иметь открытую архитектуру типа клиент/сервер;

- СУБД на сервере реляционных баз данных должна функционировать как система клиент/сервер, в которой клиент располагается на рабочих местах.

4.8.2. Требования к инфраструктуре для обеспечения работы ЛИМС

При внедрении ЛИМС предлагается использовать имеющуюся инфраструктуру вычислительных сетей Заказчика.

Для обмена данными между серверами и рабочими местами пользователей используется TCP/IP протокол.

4.9. Хранение и обработка информации

Основная нагрузка по обработке и хранению информации выполняется сервером хранения данных.

Система должна давать возможность доступа к архивным данным в режиме прямого доступа за период не менее 3 лет.

Для длительного хранения и оперативного доступа к результатам лабораторных испытаний могут дополнительно использоваться хранилища данных реального времени.

ЛИМС должна обеспечивать хранение электронных версий и скан-копий создаваемых документов в БД ЛИМС.

Непосредственно в базе данных ЛИМС должны храниться:

- данные результатов испытаний;

- нормативная документация;

- документы, описывающие методы испытаний;

- информация по работе ИЛ.

4.10. Требования к программному обеспечению

- Программное обеспечение должно иметь возможность работы:

- серверная часть:

- на ОС Microsoft Windows Server 2008 и выше;

- Linux (Astra Linux, РЕД ОС)

- клиентская часть:

- под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows 7/10.

- под управлением операционных систем Linux (Astra Linux, РЕД ОС)

ПО должно обеспечивать выполнение всех функций, настоящих технических требований, и иметь возможность доработки функционала.

4.11. Требования к формированию отчетов

Функция формирования отчетов должна обеспечивать простой доступ операторов, инженеров и руководителей разных звеньев к данным лабораторных испытаний, содержащихся в БД ЛИМС.

ЛИМС должна иметь функции для подготовки следующих отчетов о работе лаборатории:

- статистические отчеты по испытаниям, проведенным за определенный период времени;

- отчеты по оснащенности оборудованием ИЛ;

- отчеты по реактивам;

- отчёты по прекурсорам;

- отчеты по срокам поверки СИ, аттестации ИО.

ЛИМС должна иметь функции для формирования отчетов в виде лабораторных журналов. 2 этап

ЛИМС должна иметь функции для пакетной выгрузки протоколов измерений в личный кабинет ФГИС Росаккредитации (через XML-файл, формата, установленного в личном кабинете ФГИС Росаккредитации) с возможностью присоединения скан-копий выгружаемых протоколов.

В ЛИМС необходима реализация следующих возможностей:

- создание и использование электронной базы нормативных документов;

- получение отчетных форм документов, включая сводные отчеты, и пр. за определенный период времени;

просмотр и генерацию отчетов, и их экспорт в офисные приложения, в частности, в MS Excel

5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Требований к разделу нет, в связи с приобретением готового к внедрению программного продукта.

6. Порядок разработки автоматизированной системы

Требований к разделу нет, в связи с приобретением готового к внедрению программного продукта.

7. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

7.1.  Общие требования к приемке системы:

- испытания ЛИМС проводятся на объекте Заказчика в согласованные с Исполнителем сроки;

- по завершении этапов работ и работы в целом Исполнитель представляет Акт сдачи-приемки (3 экз.) с приложением к нему счета-фактуры (2 экз.);

- испытания могут проводиться с целью проверки как отдельного функционального модуля, так и ЛИМС в целом;

- после проведения испытаний оформляется протокол рассмотрения комиссией результатов работы и приемки, который содержит решение о приемке или об отказе в приемке результатов работы, перечень недоработок, в случае их наличия, и рекомендуемые сроки их устранения;

- на основании решения о приемке осуществляется подписание комиссией акта приемки;

- при наличии недоработок и после их устранения проводятся повторные испытания в необходимом объеме;

- испытания начинаются проверкой работоспособности комплекса технического, информационного, организационного и программного обеспечения ЛИМС на контрольном примере;

- опытная эксплуатация ЛИМС выполняется на развернутом и настроенном серверном ЛИМС, на котором потом будет осуществляться промышленная эксплуатация;

- исполнитель передает используемые библиотеки, модули, средства развертывания системы.

7.2. Статус приемочной комиссии.

Для приемки выполненных работ Заказчик издает Приказ о создании комиссии, включающий в себя:

- состав Комиссии;

- график работы Комиссии;

- программу и методику испытаний ЛИМС.

Перечень документов, предоставляемых приемочной комиссии

Перечень документов, предоставляемых приемочной комиссии для проведения испытаний и проверок по установлению соответствия ЛИМС техническим требованиям представлен в подразделе Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу автоматизированной системы в действие

| Название этапа | Длительность этапа | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| Передача экземпляра ЛИМС | 10 рабочих дней | Передача в электронном виде: - экземпляр ЛИМС; - Руководство пользователя; - Руководство администратора. |
| Внесение сведений в ЛИМС | По согласованию с Заказчиком | Внесение Исполнителем в ЛИМС в качестве примера сведений по пяти выбранным Заказчиком характеристикам (показателям) в каждом справочнике. |
| Подготовка пользователей Заказчика к использованию ЛИМС | 3 рабочих дня (24 часа) | Проведение обучения пользователей на рабочих местах Заказчика (группа до 10 человек): - основные функций ПО; - функциональные возможности ЛИМС на примере внесенных характеристик (показателей); - алгоритм действий в ЛИМС от планирования работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям до выдачи протокола; - внесение пользователями в ЛИМС сведений о выбранных характеристиках (показателях) под контролем представителя Исполнителя (практические занятия). |
| Оказание методической помощи на этапе внедрения | Не менее трех месяцев | Консультации Исполнителем Заказчика по телефону по техническим вопросам эксплуатации БД (при необходимости). |

9. Требования к документированию

При создании ЛИМС должно быть предоставлено руководство пользователя и администратора в электронном виде.

| № п/п | Название документа | Требования к документу |
| --- | --- | --- |
|  | Руководство пользователя | Язык: русский |
|  | Руководство администратора | Язык: русский |

10. Источники разработки

ЛИМС должна быть разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

- ГОСТ Р 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения»;

- ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений (1-6 часть)»;

- РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»

- Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»;

- Документация производителя ПО.